«С. Сейфуллин атындағы №7 мектеп-гимназиясы» КММ
Дабыл жүйесінің қалыпты жұмыс істеп тұрғаны туралы
АКТ

Күні: «15» қыркүйек 2026 жыл

Біз, төменде қол қоюшылар:
1. Мектеп директоры: Г.Ж.Балапанова 
2. Шаруашылық меңгерушісі: А.Н.Жортарова 
3. Жауапты қызметкер: Т.Е.Орал 


Тексерілді:
             Мектеп ғимаратында орнатылған дабыл жүйесінің техникалық жағдайы және жұмысқа жарамдылығы тексерілді.
Тексеру барысында дабыл жүйесінің іске қосылуы, дыбыстық және жарықтық хабарлау құрылғыларының жұмысы қаралды. Тексеру нәтижесінде:
- дабыл жүйесі штаттық режимде жұмыс істейді;
- дабыл беру құрылғылары іске қосылады;
- дыбыстық хабарлау жүйесі жарамды;
- жарықтық индикаторлар қалыпты жұмыс істейді;
- жүйенің сыртқы көзге көрінетін ақаулары анықталған жоқ.

Қорытынды:
Мектептегі дабыл жүйесі қалыпты жұмыс істеп тұр және пайдалануға жарамды деп танылды.
Осы акт тексеру нәтижесін растау мақсатында жасалды.





Комиссия мүшелерінің қолдары:

Мектеп директоры:                            Г.Ж.Балапанова 
Шаруашылық меңгерушісі:              А.Н.Жортарова
Жауапты қызметкер:                         Т.Е.Орал





